ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ  ЗГРАДАРСТВА

датум испита............................

број досијеа...............................

име и презиме.................................................................................

1. Два основна дејства воде на подземне делове зграде :

- .....................................................

- ......................................................                                                                  (4)

2. Које круте хидроизолације познајеш

................................................................................................................................................

(3)

3. Шта је то систем дренаже и шта се тим системом постиже

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2)

4. Скицирати  заптивање подземних делова зграде -подрума од воде под притиском и влаге када је највиши ниво подземне воде -1.65 м , а сокла је - 0.35м , МК је пуна плоча, зид приземља је од опеке, дебљинљ зида је 25 цм , светла висина подрумске етаже је 2.60 м. Фундирање је на темељној плочи, подрумски  зид је од АБ.

(5)

5.Наведи конструктивне системе који се најчешће примељују у сатноградњи

1.

2.

3.

(2)

6. Наведи класификацију конструктивних система према начину преношења оптерећења

1.

2.

(2)

7. Врсте темеља :

а. према облику попречног пресека

1.

2.

3.                                                                                    (2)

б. према дубини фундирања

1.

2.                                                                                    (2)

ц. према материјалима од којих се изводе :

(2)

8. Минимална дубина фундирања је ................... м   због ......................................................................................................................................... (2)

9. Скицирај шеме :

а/  гредних носача

б/ таванице која носи – у једном смеру

у  два смера

(4)

10. Позиционирај носеће елементе према правилима позиционирања

(3)

11. У вези претходног питања одговорити

а) који је конструктивни систем у питању .................................................. (1)

б) који начин фундирања предлажеш .......................................................... (1)

12. Код  зидања системом носивих зидова серклажи су ..............................................

који служе за .................................................................... и хоризонтално растојање између серклажа не сме бити веће од ...........................                                            (2)