## Slide 1
Zidane i drvene konstrukcije
Proračun zidanih konstrukcija
MASIVNI SISTEMI GRAĐENJA
PREMA NAČINU IZVOĐENJA I MATERIJALU NOSEĆIH ZIDOVA,
zgrade sa masivnim konstruktivnim sklopom mogu biti:
a) Zgrade sa zidanim nosećim zidovima
b) Zgrade sa zidovima od AB
(armiranog betona)

## Slide 2
Zidane i drvene konstrukcije
Proračun zidanih konstrukcija

## Slide 3
Zidane i drvene konstrukcije
Proračun zidanih konstrukcija
PRORAČUN ZIDANIH KONSTRUKCIJA
Metoda dopuštenih napona
dop
dop=v/
v - garantovana srednja čvrstoća
 - koeficijent sigurnosti ( 1,5-4 )
Ograničenja
- Po teoriji dopuštenih napona mogu da se proračunavaju samo noseći zidovi do 5 etaža i to ako je svetli otvor  2,75 m.
- Pri tom raspon tavanice treba da  6m, a maksimalno pokretno opterećenje po tavanici p3,0 kN/m2.

## Slide 4
Zidane i drvene konstrukcije
Proračun zidanih konstrukcija
Metoda graničnih stanja
Rd  Sd
Rd – proračunska vrednost granične nosivosti preseka
Sd – proračunska vrednost opterećenja
Sd=i *Ski
Proračunske situacije
1) Sd=1,0*Sg + 1,5*Sp ili Sd=1,35*Sg ako je veće
4) Sd=1,0*Sg + p*Sp + 0,35*Sw + 1,0 Ss
2) Sd=1,0*Sg + 1,35*Sw ili Sd=1,35*Sg ako je veće
3) Sd=1,2*Sg + 1,2*Sp + 1,2*Swi
p=0,35 osim ya skladišta gde je p=1,0

## Slide 5
Zidane i drvene konstrukcije
Proračun zidanih konstrukcija
Metoda dopuštenih napona
d
b
Poprečni presek zida

## Slide 6
Zidane i drvene konstrukcije
Proračun zidanih konstrukcija

## Slide 7
Zidane i drvene konstrukcije
Proračun zidanih konstrukcija

## Slide 8
Zidane i drvene konstrukcije
Proračun zidanih konstrukcija

## Slide 9
Zidane i drvene konstrukcije
Proračun zidanih konstrukcija